ООО «НТМ-Защита»

115230, г.Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1

Тел/факс: (495) 500-03-00; (495) 231-30-20

ОКПО 18446736 ОГРН 1027739478580

ИНН 7721166781 КПП 772401001

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Тема: «Современные методы, средства измерения и гигиеническая оценка шума, вибрации, ЭМИ, микроклимата, световой среды и теплового излучения. Методы измерения шума и вибрации на рабочих местах, в помещениях и на селитебной территории. Порядок применения и практика работы по «ГОСТ Р ИСО 9612-2013»,«ГОСТ Р ИСО 9612-2016» и «ГОСТ 23337-2014». Ввод в действие СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

- Шум, инфразвук, ультразвук, вибрация. Основные понятия и определения.

- Базовые принципы и документы санитарного нормирования воздействия вибрационных и акустических факторов на человека.

- Физиологические реакции организма человека и их влияние на нормирование шума и вибрации на рабочих местах.

- Другие задачи. Экологический контроль. Технический контроль заявленных виброакустических характеристик изделий. Особенности отраслевых документов.

- Гигиеническое нормирование. Нормируемые параметры виброакустических факторов в производственной и коммунальной сферах. Частотные коррекции, временные характеристики, частотные спектры. Физические основы измерения параметров шума, инфразвука, ультразвука, вибрации.

- Требования к приборам для выполнения измерений. Анализ технических характеристик при выборе прибора для измерений с целью санитарно-гигиенического контроля и СОУТ.

- Серия приборов 1-го класса точности АССИСТЕНТ для измерения параметров инфразвука, шума, ультразвука, общей вибрации, локальной вибрации. Отличительные особенности и специальные возможности приборов АССИСТЕНТ.

- Методы выполнения измерений. Основные документы.

- Обязательные этапы проведения измерения.

- Практическая демонстрация применения приборов для типичных случаев измерениях шума и вибрации.

- Оптимальные способы планирования и выполнения измерений для гигиенической оценки. Разбор практических примеров

- «ГОСТ Р ИСО 9612-2013. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» и «ГОСТ Р ИСО 9612-2016»

      - Основные положения и особенности, отличие от ГОСТ 12.1.050.

      - Примеры выбора стратегии, планирования и проведения измерений.

      - Обработка результатов для разных стратегий, практические примеры использования калькулятора-9612

- «ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»

      - Общие принципы и положения.

      - Основные термины и определения, используемые при измерении и обработке результатов.

      - Условия проведения измерений.

      - Проведение измерений и обработка результатов.

- Практическая часть по параметрам шума и вибрации

- Обработка результатов измерений, подготовка протоколов. Практический разбор примеров применения программ для ведения архива результатов измерений и подготовки протоколов

- Характеристики точности. Неопределенность результатов. Основные документы. Способы получения и использования. Разбор практических примеров.

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

- Основные положения и особенности

- Отличия от СанПин 2.2.4.1191-03

- Нюансы проведения измерений и оценки

- Неионизирующие электромагнитные поля и излучения.

- Физическая суть, природа возникновения фактора.

- Основные физические и гигиенические характеристики.

- Биологическое воздействие.

- Классификация ЭМП и ЭМИ.

- Основные источники ЭМП и ЭМИ.

- Принципы нормирования.

- Обзор нормативных документов.

- Обзор существующих средств измерения параметров:

  - электромагнитных полей промышленной частоты 50Гц

  - геомагнитного фона

  - постоянных магнитных полей

  - электромагнитных полей радиочастотного диапазона

  - полей создаваемых ПЭВМ

- Программное обеспечение для приборов.

- Методы измерения.

- Оценка результатов измерений.

- Описание и алгоритм работы приборов для измерения ЭМП и ЭМИ:

  - функциональные кнопки на панели прибора

  - интерфейс

  - меню и подменю прибора

  - настройки, которые необходимо сделать при подготовке прибора к измерениям

  - индикация результатов измерения на экране дисплея

  - сохранение результатов измерения в памяти прибора

  - передача данных на компьютер

- Программное обеспечение.

  - установка программного обеспечения на компьютер

  - подключение прибора к компьютеру

  - загрузка результатов измерений в компьютер

  - работа с программным обеспечением

  - применение программы НТМ-ЭкоМ

- Практические занятия по измерению и оценке ЭМП и ЭМИ.

  - проведение измерений

  - оценка результатов измерений

  - заполнение протокола

- Световая среда. Основные физические и гигиенические характеристики.

- Биологическое воздействие.

- Измеряемые параметры световой среды:

  - естественное освещение

  - КЕО

  - искусственное освещение

  - коэффициент пульсации

  - УФ - излучение

- Обзор нормативных документов.

- Обзор существующих средств измерения.

- Методы измерения.

- Практические занятия

  - проведение измерений

  - оценка результатов измерений

  - заполнение протокола

- Микроклимат. Основные физические и гигиенические характеристики.

- Биологическое воздействие.

- Измеряемые параметры микроклимата

- Инфракрасное (тепловое) излучение

- Обзор нормативных документов.

- Обзор существующих средств измерения.

- Методы измерения.

- Практические занятия

  - проведение измерений

  - оценка результатов измерений

  - заполнение протокола

По завершении слушателям выдается свидетельство о повышении квалификации.